## Sheet1
附件：采购明细
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 要求标准 | 单位 | 数量 | 备注
1 | LED灯管 | T816W单端-LED | GB7000.1-2015 | 个 | 200 | 101分厂片剂制粒
2 | 安全出口指示灯 | 单面左向-LED | GB17945 | 个 | 20 | 101分厂辅助班
3 | 安全出口指示灯 | 单面右向-LED | GB17945 | 个 | 20 | 101分厂辅助班
4 | 安全出口指示灯 | 单面右向-LED | GB17945 | 个 | 10 | 101分厂辅助班
5 | 电位器 | WXD3-13-2W 47K-PC | GB/T 40562-2021 | 个 | 5 | 101分厂普药外包
6 | 电位器 | WXD3-13-2W 33K-PC | GB/T 40562-2021 | 个 | 5 | 101分厂普药外包
7 | 互锁门开关 | 2套锁，2个指示灯，1个控制器-201 | —— | 套 | 2 | 101分厂片剂压片
8 | 加热管 | Ф6×40mm 220V 100W 单端出线-201 | GB/T 10057.1-2015 | 个 | 6 | 101分厂口服液
9 | 开关电源 | S-100-24-201 | GB/T19212.1-2016 | 个 | 1 | 101分厂片剂内包
10 | 开关防溅盒 | 普通86型，带粘贴 | GB 4706.55-2008 | 个 | 30 | 101分厂丸散栓
11 | 可编程控制器 | M258 TM258LF42DT | GB/T 15969.8-2007 | 个 | 1 | 101分厂口服液
12 | 十字开关 | TMR 303A | GB∕T 2900.18-1992 | 个 | 4 | 101分厂麻药线
13 | 接近开关 | XS8S173NAL2C | GB14048.10-1999 | 个 | 1 | 102分厂小容量注射剂生产线B包装
14 | 变压器 | BK-300VA输入电压:220V | GB 1094.1-2013 | 个 | 1 | 102分厂小容量注射剂生产线B包装岗位
15 | 磁性开关 | RCB: 5~240V DC/AC | GB/T9536-1995 | 个 | 2 | 102分厂冻干制剂生产线A冻干岗位
16 | 电容器 | CBB60 6μF±5% | GBT17886.1.1999 | 个 | 13 | 102分厂冻干制剂生产线A灌装岗位
17 | 启动电容 | CBB61（4μF±5％） | GB/T 10190-2015 | 个 | 3 | 102分厂冻干生产线A包装岗位
18 | 启动电容 | CBB61（2.5μF±5％） | GB/T 10190-2015 | 个 | 3 | 102分厂冻干生产线A包装岗位
19 | 启动电容 | CBB61（3μF±5％） | GB/T 10190-2015 | 个 | 3 | 102分厂冻干生产线A包装岗位
20 | 交流接触器 | NDC1-9511(线圈220V） | IEC 60947-4-1 | 个 | 1 | 102分厂小容量生产线A洗瓶岗位
21 | 相序继电器 | RM22TR33 | JB/T7352–2010 | 个 | 1 | 102分厂小容量生产线A包装岗位
22 | 断相与相序保护继电器 | 正泰，XJ3-G | GB/T 14598.81995 | 个 | 2 | 103分厂包装
23 | 固态继电器 | 欧姆龙G3R-ODX02SN DC5-24V | GB/T36640-2018 | 个 | 4 | 103分厂颗粒包装
24 | 固态继电器 | 库顿，型号KSV480D20-L | GB/T36640-2018 | 个 | 2 | 103分厂颗粒包装
25 | 三项插头 | GNT-10 | GB14684-2022 | 个 | 3 | 103分厂维修
26 | LED灯管 | T5 14W 两端 | GB 24906-2010 | 个 | 30 | 103分厂洁净区
27 | 特种荧光灯管 | YZ40RR38 （40W） | GB19510.1-2004 | 个 | 25 | 103分厂辅料
28 | 光电开关 | E3T/ST12 | JB/T 6475-2019 | 个 | 2 | 104分厂磷钠粉针生产线包装岗位
29 | 风量控制器 | AMX1200-2 | JB/T 7228-1994 | 个 | 5 | 104分厂磷钠粉针生产线分装岗位
30 | 开关电源 | 24V开关电源（S-150-24） | GB/T 42008-2022 | 个 | 4 | 104分厂磷钠粉针生产线干湿热灭菌
31 | 开关电源 | （S-50-5） | GB/T 42008-2022 | 个 | 4 | 104分厂磷钠粉针生产线干湿热灭菌
32 | LED灯管 | T8 10W,长度600mm，单端 | GB/T 14862-1993 | 个 | 25 | 104分厂磷钠辅助岗位
33 | T5日光灯管 | T5,14W,双端 | GB/T 14862-1993 | 个 | 25 | 104分厂磷钠辅助岗位
34 | 紫外灯管 | ST36 20W | GB/T 14862-1993 | 个 | 10 | 104分厂磷钠辅助岗位
35 | 日光灯管支架 | 15W，MW1-Y15 | GB/T 17743-2021 | 个 | 10 | 104分厂磷钠辅助岗位
36 | 阀控式铅酸蓄电池 | LC-P12100ST 12V 100AH/20HR | SJ/T 9550.26-93 | 块 | 1 | 104分厂磷钠辅助岗位
37 | 安全出口指示灯 | LED，向右单向 | DB/J 01-611 -2002 | 个 | 5 | 104分厂磷钠辅助岗位
38 | 安全出口指示灯 | LED，安全出口字样 | DB/J 01-611 -2002 | 个 | 5 | 104分厂磷钠辅助岗位
39 | 电子镇流器 | 飞利浦EB-C228，28W，一拖二 | GB/T 17625.1-2003 | 个 | 20 | 104分厂磷钠辅助岗位
40 | LED一体化日光灯 | T5,14W，WT5-LED14 | GB/T 14862-1993 | 个 | 5 | 104分厂磷钠辅助岗位
41 | 照明灯管 | 飞利浦TLD 36W/54-765 | GB/T 14862-1993 | 个 | 75 | 104分厂磷钠辅助岗位
42 | 特氟龙胶布 | AGF-100FR 厚度0.18mm*宽50mm | JC/T 170E-2019 | 卷 | 5 | 104分厂磷钠粉针生产线包装岗位
43 | 特氟龙胶布 | 厚度0.13mm，宽度38mm | JC/T 170E-2019 | 卷 | 6 | 104分厂磷钠粉针生产线包装岗位
44 | UPS不间断电源 | C2KS 2KVA/1600W | GB/T 7251.3-2017 | 台 | 1 | 104分厂磷钠粉针生产线
45 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 100A | JB/T3752.1-1999 | 个 | 1 | 104分厂辅助岗位
46 | 手操器 | CVF-KP51B | GB4793.2-2008 | 个 | 4 | 104分厂混料混合分装位
47 | 开关电源 | D-50BGD | GB/T14714-2008 | 个 | 5 | 104分厂混料混合分装位
48 | 船型开关 | KCD4-201 30A 250V 4脚2档红色带灯 | GB16915.1/IEC669-1 | 个 | 10 | 104分厂混料混合分装位
49 | 照明灯灯管 | T5,28W | GB19258-2003 | 个 | 20 | 104分厂混料辅助岗位
50 | 电源防水防尘盒 | 92mm*88mm*36mm，86型普款蓝色 | GB2099.1IEC884-1 | 个 | 20 | 104分厂混料混合分装位
51 | 传递窗电源指示开关 | WD07-0408 | GB741118.22021 | 个 | 5 | 104分厂混料混合分装
52 | 变频器风扇 | KDE2412PMB1-6A DC24V 10.3W 119mm*119mm*38mm | Q/QFDJ001-2016 | 个 | 6 | 104分厂磷钠制水岗位
53 | led灯泡 | 白光，30W，螺纹E27 | GB7000.1-2015 | 个 | 10 | 104分厂磷钠制水岗位
54 | 热过载继电器 | HUYU;JR36-63;45A | GB14048.5-2010 | 个 | 2 | 104分厂磷钠制水岗位
55 | 交流接触器 | HUYU;HUC1-50/3022;220V | GB14048.5-2010 | 个 | 2 | 104分厂磷钠制水岗位
56 | 导轨定时开关 | NKG1；电压220V；电流16A；时控范围1分-168小时；导轨式；功率≤3W； | DB14048.5-2008 | 个 | 5 | 制剂检验中心综合平台
57 | LED灯带 | 12V，长560mm，白色光 | GB7000.12-1999 | 个 | 18 | 制剂检验中心综合平台
58 | LED灯带 | 12V，长820mm，白色光 | GB7000.12-1999 | 个 | 10 | 制剂检验中心综合平台
59 | 空心阴极灯 | 铅灯（Pb,10mA)，283.3 942339030821 | JJG 694-2009 | 个 | 1 | 制剂检验中心化学检测线
60 | LED工矿灯 | AC175-265V 100w-150w-200w | GB/T24909-2010 | 个 | 30 | 201分厂提取工段
61 | 消防应急照明灯 | M-ZLZD-E12W1122(声光控感应) | GB7000.1-2015 | 个 | 10 | 201分厂提取工段
62 | LED灯管 | T8 16W两端 | GB /T 24909-2010 | 个 | 20 | 201分厂精制工段
63 | LED驱动电源 | HQ-60W，AC 160-265V 50-60HZ | GB/T24909-2010 | 个 | 20 | 201分厂精制工段
64 | 紫外线灯管 | 10W 330mm | GB7000.1-2015 | 个 | 20 | 201分厂精制工段
65 | LED工矿灯 | YM-GKD-100 | GB /T《24909-2010 | 个 | 20 | 201分厂精制工段
66 | LED控制装置 | YJ-40W-1000mA,220-240VAC 50/60Hz, | GB /T《24909-2010 | 个 | 10 | 201分厂精制工段
67 | 磁性按钮开关保护罩 | MT-50*50-PE | GB 7251.1-2005 | 个 | 100 | 201分厂转化工段/精制工段
68 | LED灯贴模组 | 220V,24w，直径小于16厘米-组合件 | GB /T《24909-2010 | 个 | 20 | 201分厂转化工段
69 | 锥块温感器熔断片 | WM42-1 熔断温度：70℃ | GB 7251.1-2005 | 个 | 10 | 201分厂提取工段
70 | 小型中间继电器 | LY2N-J 8脚 12A 220VAC | JB/T3780-2002 | 个 | 15 | 201分厂系列工段
71 | 信号隔离器 | CF21-A11 | GB/T 2423 | 个 | 2 | 201分厂系列工段
72 | LED平板灯 | 36w，LED面板灯，彩钢板吸顶安装，1200mm*300mm | GB /T《24909-2010 | 个 | 15 | 201分厂系列工段
73 | LED平板灯 | 18w，LED面板灯，彩钢板吸顶安装，600mm*300mm | GB /T《24909-2010 | 个 | 10 | 201分厂系列工段
74 | 紫外灯管 | 长度1.2米 功率36瓦 | GB7000.1-2015 | 个 | 50 | 201分厂发酵工段
75 | 继电器 | CR-S024VDC1R 1SVR405501R3010 6A | GB 7251.1-2005 | 个 | 20 | 201分厂发酵工段
76 | 门禁电插锁 | GK202 二线制 低温延时 | GB/T | 个 | 5 | 201分厂发酵工段
77 | 户外明装空开盒 | HT-5 宽120mm*高160mm*厚95mm IP65- | GB 7251.1-2005 | 个 | 10 | 201分厂发酵工段
78 | 应急灯灯管 | L-ZLZD-E8W3014-B | GB7000.1-2015 | 个 | 10 | 201分厂发酵工段
79 | LED灯管 | 10W短灯管双端 0.6米 | GB /T《24909-2010 | 个 | 20 | 201分厂发酵工段
80 | 中继器 | 6ES7 972-0AA02-0XA0 | GB 7251.1-2005 | 个 | 1 | 201分厂精制工段
81 | 信号隔离器 | PR electronics 9202 9202B2B- | GB 7251.1-2005 | 个 | 2 | 201分厂精制工段
82 | 逆变模块 | ACS580MV_PEBB_R1 | GB7251.1-2005 | 个 | 2 | 201分厂提取工段
83 | 电伴热带 | RDP2Q-J3-30W/m | GB/T19835-2015 | 米 | 200 | 202分厂后部工段
84 | LED节能灯 | 65W，螺口E27 | GB 24819 | 个 | 5 | 203分厂硫糖铝
85 | 防爆点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GM-LD3000EN/C（EX） | —— | 个 | 50 | 203分厂金刚烷胺
86 | 电线盘 | 3×2.5平方100米，过热保护和漏电保护 | GB2099.1-1996 | 个 | 2 | 204分厂
87 | 防爆电话 | KTH-15，EX(ib)IICT4，本质安全型 | MT 289-1992 | 个 | 2 | 204分厂左卡前部氰化
88 | 对讲机电池 | GP328 7.2v | IEC 62133 | 个 | 6 | 204分厂细河厂区后部
89 | 热继电器 | T2018-25A | GB/T 14048.4-2016 | 个 | 5 | 204分厂细河厂区系列
90 | 温湿度表 | HTC-1 | GB/T16839.2-1997 | 个 | 20 | 204分厂细河厂区左卡后部
91 | UPS电源电池 | 12V 17Ah 带配套链接线 | GB 4943-2011 | 块 | 16 | 204分厂细河厂区左卡连交
92 | LED灯管 | TL5 14W 2端进线 长度563mm | GB/T 17955-2009 | 个 | 30 | 204分厂PG05岗位
93 | LED灯管 | TL5 28W 2端进线 长度：1215mm | GB/T 17955-2009 | 个 | 30 | 204分厂PG05岗位
94 | 防爆磁性开关 | 3C-D-A93L（3米）2线 | GB3836-2010 | 个 | 10 | 204分厂环保岗位
95 | 静电跨接线 | L=300mm OT端子10--14（铜芯） | —— | 个 | 150 | 204分厂张士中试
96 | UPS电源 | 山特GSTK ON-LINE 3KVA 外接电池插座96VDC/30A | GB7260.1-2008 | 台 | 1 | 205分厂一工段酯化
97 | LED平板灯 | 595*595 48W | GB_T 7000.1-2015 | 个 | 10 | 205分厂一工段氢化
98 | 吸顶灯 | 300*300LED 18W | GB_T 7000.1-2015 | 个 | 5 | 205分厂一工段氢化
99 | 磁吸吸顶灯灯芯 | 直径200mm | GB_T 7000.1-2015 | 个 | 10 | 205分厂一工段氢化
100 | 电感式接近开关 | L（P）LGZ-1250-NCB4-12GM40-NO-5M | GB T 14048.10-2008 | 个 | 20 | 205分厂一工段精制
101 | 保险丝 | 5*20mm-2A | GB13539 | 个 | 30 | 205分厂二工段
102 | 保险丝 | 6*30mm-15A | GB13539 | 个 | 30 | 205分厂二工段
103 | 保险丝 | 6*30mm-30A | GB13539 | 个 | 20 | 205分厂二工段
104 | 急停按钮防护罩 | 急停按钮防护罩 | GB14536.7-2008 | 个 | 30 | 205分厂二工段
105 | 一体化电子支架灯 | 16W 长度1.2米带灯罩，双线制 | GB7000.1-2015 | 个 | 20 | 205分厂二工段
106 | 一体化电子支架灯 | 10W 长度0.9米带灯罩，双线制 | GB7000.1-2015 | 个 | 30 | 205分厂二工段
107 | 插头 | 三项 250V 10A | GB/T2099.1-2008 | 个 | 5 | 205分厂二工段
108 | 插头 | 三项 250V 16A | GB/T2099.1-2008 | 个 | 5 | 205分厂二工段
109 | 插头 | 三项四线 380V 25A | GB/T2099.1-2008 | 个 | 5 | 205分厂二工段
110 | 插座暗盒 | 86型通用 | GB/T2099.1-2008 | 个 | 10 | 205分厂二工段
111 | 插座 | 86型通用-白色-正五孔10A | GB/T2099.1-2008 | 个 | 10 | 205分厂二工段
112 | 插座防溅水盒 | 86盒 | GB/T2099.1-2008 | 个 | 20 | 205分厂二工段
113 | 嵌入式应急疏散灯 | M-BLZD-1LROE I 5WCAC （无箭头） | GB17945 | 个 | 10 | 205分厂二工段
114 | LED 一体化电子支架 | 8WT5 MW9A-YB | GB/T17955 | 个 | 2 | 205分厂三工段
115 | 接线端子排 | TB-1504，15A，4位 | GB/T5095-1997 | 个 | 10 | 206分厂合成工段
116 | 接线端子排 | TB-2504，25A，4位 | GB/T5095-1997 | 个 | 10 | 206分厂合成工段
117 | 接线端子排 | TB-4504，45A，4位 | GB/T5095-1997 | 个 | 10 | 206分厂合成工段
118 | 蓄电池 | C12-38（12V38Ah/20hr） | GB13337.1-1991 | 块 | 6 | 206分厂调度室
119 | LED灯泡 | 20W，6500K | GB/T 30256-2013 | 个 | 40 | 能源保障中心细河供水工段
120 | LED工矿灯 | YM-GKD-100 | GB/T 30256-2013 | 个 | 5 | 能源保障中心细河供水工段
121 | 开关电源 | （S-50-24） | CQC11-461214-2020 | 个 | 20 | 能源保障中心细河供汽工段
122 | 开关电源 | （S-200-24） | CQC11-461214-2020 | 个 | 3 | 能源保障中心细河供汽工段
123 | LED投光灯 | （100W，白光） | GB/T 37637-2019 | 个 | 30 | 能源保障中心细河供汽工段
124 | 断路器 | DZ47-60 3P 40A， | GB14048.2 | 个 | 4 | 能源保障中心细河供电工段
125 | 墙壁开关 | 单开 （TCL) | GB 16915.1-2014 | 个 | 5 | 能源保障中心细河供电工段
126 | 墙壁开关 | 两开 | GB 16915.1-2014 | 个 | 5 | 能源保障中心细河供电工段
127 | 塑料胶布 | 每卷20米红色 | GB/T20631.1-2006 | 个 | 40 | 能源保障中心细河供电工段
128 | 塑料胶布 | 每卷20米绿色 | GB/T20631.1-2006 | 个 | 30 | 能源保障中心细河供电工段
129 | 塑料胶布 | 每卷20米黄色 | GB/T20631.1-2006 | 个 | 30 | 能源保障中心细河供电工段
130 | 火焰检测器 | QRA10M.C（西门子） | GB 15322.1-2017 | 个 | 1 | 能源保障中心张士供汽工段
131 | 火焰放大器 | LFS1.21A2（西门子） | GB 12791-2006 | 个 | 1 | 能源保障中心张士供汽工段
132 | 阀控式铅酸蓄电池 | 12V 100Ah | GB/T 19638.1-2014 | 块 | 2 | 能源保障中心张士供电工段
133 | 消防应急照明灯具 | AC220V 应急时间：3H LED DC3.0V | GB17945-2010 | 个 | 11 | 能源保障中心张士供电工段
134 | 蜂鸣器 | ND16-22FS AC220V | SJ/T 10660-1995 | 个 | 2 | 能源保障中心张士供水工段
135 | 按钮开关 | LAY37(Y090)（红色1个、绿色1个 ） | JBT 3907-1999 | 个 | 2 | 能源保障中心张士供水工段
136 | 热电偶用补偿导线 | KX 2×1.5mm² 精密级 | GB/T4989-2013 | 米 | 300 | 环保处理中心高浓度工段
137 | 模拟量输入模块 | 6ES7 531-7KF00-0AB0 | IEC61131-1 | 个 | 3 | 环保处理中心高浓度工段
138 | 数字量输出模块 | 6ES7 522-1BL10-0AA0 | IEC61131-1 | 个 | 3 | 环保处理中心高浓度工段
139 | 数字量输入模块 | 6ES7 521-1BL10-0AA0 | IEC61131-1 | 个 | 3 | 环保处理中心高浓度工段
140 | 插头 | 三项 10A | GB/T 1002-2021 | 个 | 5 | 环保处理中心含磷废水工段
141 | 熔断器芯子 | RT28-32(RO15),6A | GB/T13539.2-2015 | 个 | 20 | 环保处理中心高浓度工段
142 | 指示灯 | ND16-22D/2 220VLED，红、绿、黄各2个 | GB/T 14048.5 | 个 | 6 | 环保处理中心高浓度工段
143 | 防爆电伴热箱 | BXD-3，IP65，380V，ExeIICT4 Gb | GB3836.1-2021 | 个 | 2 | 环保处理中心高浓度工段
144 | 电伴热防爆电源盒 | DH IP65，380V，25A，ExeIICT4 Gb | GB3836.1-2021 | 个 | 10 | 环保处理中心高浓度工段
145 | 电伴热防爆尾盒 | IP65，380V，25A，ExeIICT4 Gb | GB3836.1-2021 | 个 | 10 | 环保处理中心高浓度工段
146 | 机柜散热风扇 | XNF12025HA 14W，220V AC 0.1A | CE认证 | 个 | 5 | 环保处理中心低浓度工段污泥干化岗位
147 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 2P C25 | GB16917.1-2014 | 个 | 5 | 生活服务中心张士食堂（一药）
148 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C32 2P | GB16917.1-2014 | 个 | 5 | 生活服务中心张士食堂（一药）
149 | LED平板灯 | 595mm*595mm48W | GB/T24908-2010 | 个 | 10 | 生活服务中心细河环境（股份）
150 | LED平板灯 | 600*600 48W | GB/T24908-2010 | 个 | 10 | 生活服务中心细河环境（股份）
151 | LED灯泡 | E27螺口30W | GB/T24908-2010 | 个 | 10 | 生活服务中心细河环境（股份）
152 | 挂壁式摇头电风扇 | FW45-20B | GB/T4706.27-2008 | 个 | 12 | 生活服务中心细河环境（股份）
153 | LED红外人体感应球泡 | 220V10W白光 | GB/T24908-2010 | 个 | 15 | 生活服务中心张士环境（一药）
154 | LED平板灯 | 300*300mm12w | GB/T24908-2010 | 个 | 15 | 生活服务中心张士环境（一药）
155 | led吸顶声控灯 | 33cm 18W | GB/T24908-2010 | 个 | 8 | 生活服务中心张士环境（一药）
156 | 防爆电磁锁 | 井田jt-6000 | Q/HL001-2019 | 个 | 2 | 物流储运中心物料工段
157 | 电池驱动器 | BHT-4826-M1 7PZS630 | 48V 40AH /低温 | 套 | 2 | 物流储运中心成品工段
158 | 电陶炉 | 220V，2200W | DB44∕T 1932-2016 | 台 | 1 | 原料检验中心中控室
159 | LED灯管 | T8 16W | GB7000.1-2015 | 个 | 5 | 总经理办公室
160 | 光电开关 | BGS-2S15N/SMZ-1502 | JB/T 6475-2019 | 个 | 2 | 102分厂小容量注射剂生产线B包装
161 | 传感器 | HLDY-FA1 24VDC；HLDY-JA2 24VDC | —— | 个 | 4 | 103分厂瓶包装