## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
整个项目
1 | 030404017005 | 防爆动力电控箱 | 1.名称:防爆动力电控箱(AP) 2.规格型号:BDG58-8/40DQPK100XXWF1 1100×350×650 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 1
2 | 030408001083 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-5×10 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 3.671
3 | 030408001035 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格型号:YJV-4×35+1×16 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 15
4 | 030408006116 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 10mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 10
5 | 030408006051 | 电力电缆终端头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.规格型号:干包式 5芯 35mm2 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 2
6 | 030411001029 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN65 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 15
7 | 030411001027 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN40 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 2.85
8 | 030411001026 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格型号:DN32 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10m | 16.8
9 | 030608013010 | 防爆挠性管 | 1.名称:防爆挠性管 2.规格型号:DN40 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 10根 | 0.7
10 | 030406015001 | 电动机检查接线、调试 | 1.名称:电动机检查接线、调试 2.规格型号:功率≤3kW 3.满足设计图纸、招标文 |  | 台 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
人工费+机械费
件及标准规范等要求
11 | 030406015003 | 电动机检查接线、调试 | 1.名称:电动机检查接线、调试 2.规格型号:功率≤30kW 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 台 | 4
12 | 030409008002 | 接地端子箱 | 1.名称:接地端子箱 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 套 | 1
13 | 030409001001 | 人体静电消除器 | 1.名称:人体静电消除器 2.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 个 | 2
14 | 030409002002 | 户外接地干线敷设 | 1.名称:户外接地干线敷设 2.规格型号:-40x4热镀锌扁钢 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | m | 23
15 | 030409002006 | 户外接地支线敷设 | 1.名称:户外接地支线敷设 2.规格型号:-25x4热镀锌扁钢 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | m | 15
16 | 030409002007 | 人工接地母线 | 1.名称:人工接地母线 2.规格型号:-40x4不锈钢扁钢 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | m | 60
17 | 030409001003 | 人工接地极 | 1.名称:人工接地极 2.规格型号:50x5不锈钢角钢，长2.5m 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 根 | 5
18 | 02B001 | 电伴热铺设 | 1.电伴热（包含电控箱1个、186米电伴热带及配件）； 2.由专业厂家二次设计、详细参数见图纸； 3.满足设计图纸、招标文件及标准规范等要求 |  | 项 | 1
19 | 030417001005 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
20 | 030612001003 | 自动化控制仪表安装工程 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气工程 |  |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注
一般措施项目费(不含安全施工措施费)
1 | 031302001001 | 文明施工和环境保护费
2 | 031302005001 | 雨季施工费
其他措施项目费
3 | 031302002001 | 夜间施工增加费和白天施工需要照明费
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005002 | 冬季施工费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 041109005001 | 市政工程（含园林绿化工程）施工干扰费
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气工程 |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 工程担保费
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表-12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  | 标段：环保处理中心古龙酸母液应急储池改造项目配套工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额（元）
1 | 规费
1.1 | 社会保障费
1.2 | 住房公积金
1.3 | 工程排污费
1.4 | 其它
1.5 | 工伤保险
2 | 税金
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13